 Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише Мишовића 1, Бор 19210

тел: **030 422 777**; **030 458 040** факс: 030/458 041

e-mail: [borbolnica@sezampro.rs](mailto:borbolnica@sezampro.rs); web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325 ЈМБ: 17870157 тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 3763 od 14.05.2021. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite ponudu za

**POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE**

**ZA NABAVKU RADOVA NA ZAMENI ZAŠTITE NA ZGRADI PSIHIJATRIJE I SANACIJU SPOLJNE VENTILACIJE U KRUGU OPŠTE BOLNICE BOR**

Naziv ponuđača:

Adresa sedišta:

Telefon:

PIB broj:

Matični broj:

Tekući račun:

Osoba za kontakt:

**Tehnička specifikacija:**

Zamenu zaštite na zgradi psihijatrije i sanaciji spoljne ventilacije u krugu opšte bolnice Bor

**1**. Montaža i demontaža fasadne cevaste skele.

do 1,2 m širine za visine od 10-20 m  1.000 m2

**2**. Prepokrivanje postojećim

neoštećenim krovnim pokrivačem, crepom

skidanje crepa pre montaže oluka horizontalnih i

vraćanje posle montaže novih 110 m2

**3**. Zamena oštećenih limenih kapa atike

na kosim badžama krova novim od   
 PLASTIFICIRANOG lima RŠ do 100cm 30m x

**4**. demontaža oštećenih horizontalnih oluka i montaža

novih od PLASTIFICIRANOG lima

komplet sa novim držačima i nosačima. 115 m x

**5**. demontaža oštećenih vertikalnih oluka i montaža

novih od PLASTIFICIRANOG lima

komplet sa novim držačima i nosačima. 127 m x

**6.** korišćenje auto korpe- dizalice za rad na visini do 12 m

na nepristupačnim mestima krova gde se ne može

formirati skela i na demontaži spoljne ventilacije. 11 n/č x

**7.**Pripremni i završni radovi sa odvozom šuta iz

kruga opšte bolnice Bor

**Cenu prikazati bez i sa uračunatim PDV-om za svaku stavku posebno i ukupnu vrednost radova.**

**Ostali elementi ponude:**

Rok plaćanja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dana

Rok važenja ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Rok završetka radaova \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana (maksimum 20 dana od dana potpisivanja Ugovora)

Broj zaposlenih radnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanje 3) - Dokaz: Fotokopija M3 obrasca i Lekarsko uverenje za rad na visini

**Dokazi:**

- Kamionska platforma za rad na visini 12 m. – neoverena fotokopija

- Polisa osiguranja - neoverena fotokopija

- Atest za bezbedan rad - neoverena fotokopija

U cenu su uračunati svi troškovi ponuđača (transport opreme, uređaja, ljudstva do naručioca i nazad), putarine, dnevnice i sl., što znači da dodatne-naknadne zavisne troškove ponuđač neće imati pravo da posebno fakturiše i sl.

Svi zainteresovani ponuđači pre dostavaljanja ponuda mogu da izvrše uvid na terenu. Zahtev za izlazak na teren može se ostvariti putem telefona broj: 066/862-0006, kontakt osoba Darko Malčki u peridou od 9-12 časova radnim danima.

Ponudu dostaviti elektronskim putem, skeniranu, ispečatiranu i potpisanu, na adresu: [javnenabavke@borblnica.org.rs](mailto:javnenabavke@borblnica.org.rs), do 10 časova 20.05.2021. godine.

**Opšta bolnica Bor**

**Kabinet javnih nabavki**