 Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише Мишовића 1, Бор 19210

тел: **030 422 777**; **030 458 040** факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs; web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325 ЈМБ: 17870157 тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

 Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 4933 od 21.06.2021. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite ponudu za

**POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE**

**„HD teleskop-optike, fiber optičkog kabla i ksenon lampe – izvor svetla“ za laparaskop „Wolf Richard 5512101“ za potrebe Opšte bolnice Bor**

Naziv ponuđača:

Adresa sedišta:

Telefon:

PIB broj:

Matični broj:

Tekući račun:

Osoba za kontakt:

 **Tehnička specifikacija:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Redbr.*** | ***Naziv usluge*** | ***Jed. mere*** | ***količina*** | ***Jed. Cena bez PDV-a*** | ***Ukupno bez PDV-a*** |
| 1 | HD Teleskop-optika, 10mm, 0°, dužina 300mm, autoklavabilna  | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fiber optički svetlosni kabl, Ø5mm, dužina 2300mm, autoklavabilan 134°  | kom | 1 |  |  |
| 3 | Ksenon lampa 180 W za Wolf Richard izvor svetla | kom | 1 |  |  |

 **Ostali elementi ponude:**

Rok plaćanja: po uplati finasijskih sredstava Ministarstva zdravlja RS

- Rok važenja ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

- Rok isporuke \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

***Dokaz:***

Dostaviti fotokopiju autorizacije – ovlašćenje o zasuptanju, od proizvođača za tražena dobra.

 Ponudu dostaviti elektronskim putem, skeniranu, ispečatiranu i potpisanu, na adresu: javnenabavke@borblnica.org.rs, do 11 časova 28.06.2021. godine.

**Kabinet javnih nabavki**

**Vesna Stanojević**