 Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише Мишовића 1, Бор 19210

тел: **030 422 777**; **030 458 040** факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs; web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325 ЈМБ: 17870157 тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

 Molimo Vas da nam dostavite ponudu za sledeće:

***Ponuđene cene:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **kom** | **Cena po jed. meri** | **Ukupno bez PDV-a** | **Ukupno sa PDV-om** |
| S-1 | 1 |  |  |  |
| S – 1A | 6 |  |  |  |
| S – 2A | 3 |  |  |  |
| S -6A | 2 |  |  |  |
| S -9 | 58 |  |  |  |
| S -9A | 6 |  |  |  |
| S -50 | 1 |  |  |  |
| CO-2/3 kg | 7 |  |  |  |
| CO-2/5 kg | 16 |  |  |  |
| Spoljni nadzemni hidrant | 1 |  |  |  |
| Spoljni podzemni hidrant | 9 |  |  |  |
| Unutrašnji hidrant | 23 |  |  |  |
| Vatrogasno crevo-ispitivanje i talkiranje 1 godišnje | 47 |  |  |  |
| Zamena vatrogasnih creva | 13 |  |  |  |
| ***Ukupno:*** |  |  |  |
| Punjenje boca prahom po 1 kg – po potrebi | 1 |  |  |  |
| Punjenje boca CO2 od 3 kg, CO2 od 5kg – po potrebi  | 1 |  |  |  |

 Rok plaćanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

 Rok važenja ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

 Rok završetka radova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

 Uz ponudu dostaviti fotokopiju licence.

 Ponudu dostaviti na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs do 10.02.2021. godine do 11 časova.

**Opšta bolnica Bor**

**Službenik za javne nabavke**

**Vesna Stanojević**