 Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише Мишовића 1, Бор 19210

тел: **030 422 777**; **030 458 040** факс: 030/458 041

e-mail: [borbolnica@sezampro.rs](mailto:borbolnica@sezampro.rs); web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325 ЈМБ: 17870157 тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za sledeće:

***Ponuđene cene:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **kom** | **Cena po jed. meri** | **Ukupno bez PDV-a** | **Ukupno sa PDV-om** |
| S-1 | 1 |  |  |  |
| S – 1A | 6 |  |  |  |
| S – 2A | 3 |  |  |  |
| S -6A | 2 |  |  |  |
| S -9 | 58 |  |  |  |
| S -9A | 6 |  |  |  |
| S -50 | 1 |  |  |  |
| CO-2/3 kg | 7 |  |  |  |
| CO-2/5 kg | 16 |  |  |  |
| Spoljni nadzemni hidrant | 1 |  |  |  |
| Spoljni podzemni hidrant | 9 |  |  |  |
| Unutrašnji hidrant | 22 |  |  |  |
| Vatrogasno crevo-ispitivanje i talkiranje 1 godišnje | 47 |  |  |  |
| Zamena vatrogasnih creva 52 mm 16 bari | 15 |  |  |  |
| Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara tipa CO2 od 3 kg na hladni vodeni pritisak | 7 |  |  |  |
| Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara tipa CO2 od 5 kg na hladni vodeni pritisak | 16 |  |  |  |
| Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara tipa S na hladni vodeni pritisak | 76 |  |  |  |
| Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara tipa S 50 na hladni vodeni pritisak | 1 |  |  |  |
| ***Ukupno:*** | |  |  |  |
| Punjenje boca prahom po 1 kg – po potrebi | 1 |  |  |  |
| Punjenje boca CO2 od 3 kg, CO2 od 5kg – po potrebi | 1 |  |  |  |

U cenu usluga se takođe posebno zaračunavaju i iskazuju ostali zavisni/fiksni troškovi kada je intervencija na terenu (transport opreme, uređaja od naručioca do servisa i nazad i ljudstva), defektažu, servisne aktivnosti (radove), putarine, dnevnice i sl., ) i oni su fiksni i ne mogu se menjati.

Ostali zavisni troškovi za intervenciju na terenu iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a.

Rok plaćanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Rok važenja ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Rok završetka radova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Dokaz:

- Uz ponudu dostaviti fotokopiju:

- Rešenja za obavljanje poslova kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara,

- Licencu iz zaštite od požora i uvrenje o položenm stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara za zaposlene koji će obavljati posao.

Ponudu dostaviti na e-mail: [javnenabavke@borbolnica.org.rs](mailto:javnenabavke@borbolnica.org.rs) do 02.02.2022. godine do 11 časova.

**Opšta bolnica Bor**

**Službenik za javne nabavke**

**Vesna Stanojević**