Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише  Мишовића 1, Бор 19210

тел:  030 422 777; 030 458 040 факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs;  web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325    ЈМБ: 17870157  тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 6522 od 07.09.2022. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite ponudu za

Zahtev za dostavu ponuda za radove na sanacija kupatila sa WC-ima na

Grudnom odeljenju Opšte bolnice Bor, JNZN 19-I/22

Poštovani,

Molimo Vas da nam dostavite ponude za sledeće radove:

| partija | Naziv | Jed mere | Količina | Cena po jed. mere bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Uklanjanje sa betonske konstrukcije, utovar i prevoz šuta na deponiju | m2 | 6 |  |  |
| 2 | Demontaža zida od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Uklanjanje sa betonske konstrukcije, utovar i prevoz šuta na deponiju | m2 | 15 |  |  |
| 3 | Demontaža WC šolje i kazančeta za ispiranje. Utovar i prevoz na deponiju | kom | 2 |  |  |
| 4 | Podlogu za polaganje pločice izvesti ravno. Postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice lepiti sa lepkom za pločice. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu uračunate i pločice po m2 | m2 | 6 |  |  |
| 5 | Postavljanje nove zidne keramike na lepak. Obložene površine moraju biti ravne i vertiklane. Lepljnje vršiti u sloju fuga na fugu. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu uračunate i pločice po m2 | m2 | 15 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja WC šolje i kanzančeta za ispiranje. Cenu računati po komadu | kom | 2 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža dom slivnika, prečnika 100 mm, sa svim materijalom za spajanje. Obračun cene po komadu | kom | 2 |  |  |
| 8 | Pripremni, završni i ostali nespecifični radovi | paušalno |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |

Rok plaćanja _____________________ dana (ne može biti kraće od 10 dana – plaćanje se vrši putem Ugovora o asignaciji)

Rok važenja ponude __________________ dana

Rok izvršenje obaveza ________________ dana

U cenu su uračunati svi troškovi ponuđača (transport opreme, uređaja, ljudstva do naručioca i nazad), putarine, dnevnice i sl., što znači da dodatne-naknadne zavisne troškove ponuđač neće imati pravo da posebno fakturiše i sl.

Svi zainteresovani ponuđači pre dostavaljanja ponuda mogu da izvrše uvid na terenu. Opis i tehničku specifikaciju radova, kao i izlazak na teren može se dobiti putem telefona broj: 066/862-0006, kontakt osoba Voja Dervišević, u peridou od 9-12 časova radnim

Ponudu dostavit 15.09.2022. godine do 10 časova na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs

Opšta bolnica Bor

Kabinet javnih nabavki

Vesna Stanojević