Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише  Мишовића 1, Бор 19210

тел:  030 422 777; 030 458 040 факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs;  web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325    ЈМБ: 17870157  тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 8393 od 17.11.2022. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite ponudu:

Zahtev za dostavu ponude za radove na sanaciji prostorije za setrilizaciju u operacionom bloku Ortopedije Opšte bolnice Bor, JNZN 31-I/22

Poštovani,

Specifikacija potrebnih radova:

| partija | Naziv | Jed mere | Količina | Cena po jed. mere bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rušenje zida i poda. Utovar i prevoz šuta na deponiju | paušalno |  |  |  |
| 2 | Demontaža keramičkih pločica sa zida postavljenih u cementnom malteru. Uklanjanje, utovar i prevoz šuta na deponiju | m2 | 25 |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža slivnika, prečnika 100 mm, sa svim materijalom za spajanje i metalne cevi 18 m. Obračun cene po komadu | kom | 1 |  |  |
| 4 | Betoniranje poda. U beton ubaciti polupropilenska vlakna | m2 | 7 |  |  |
| 5 | Izrada hidroizolacije sika 101 | m2 | 7 |  |  |
| 6 | Postavljanje zidnih keramičkih pločica. Pločice lepiti sa lepkom za pločice. Podlogu za polaganje pločice izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati | m2 | 25 |  |  |
| 7 | Postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice lepiti sa lepkom za pločice. Podlogu za polaganje pločice izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati | m2 | 11 |  |  |
| 8 | Demontaža postojeće lamperije sa plafona i odvoz šuta na deponiju | m2 | 20 |  |  |
| 9 | Gletovanje plafona, cena sa svim potrebnim materijalom | m2 | 20 |  |  |
| 10 | Krečenje plafona poludisperzijom, cena sa svim potrebnim materijalom | m2 | 20 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |

Rok plaćanja _____________________ dana (ne može biti kraće od 10 dana – plaćanje se vrši putem Ugovora o asignaciji)

Rok važenja ponude __________________ dana

Rok izvršenje obaveza ________________ dana

Broj zapeslenih radnika ____________

Dostaviti fotokopiju izvoda iz APR-a

U cenu su uračunati svi troškovi ponuđača (transport opreme, uređaja, ljudstva do naručioca i nazad), putarine, dnevnice i sl., što znači da dodatne-naknadne zavisne troškove ponuđač neće imati pravo da posebno fakturiše i sl.

Svi zainteresovani ponuđači pre dostavaljanja ponuda mogu da izvrše uvid na terenu. Opis i tehničku specifikaciju radova, kao i izlazak na teren može se dobiti putem telefona broj: 066/862-0006, kontakt osoba Voja Dervišević, u peridou od 9-12 časova radnim

Ponudu dostavit 24.11.2022. godine do 11 časova na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs

Opšta bolnica Bor

Kabinet javnih nabavki

Vesna Stanojević