Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише  Мишовића 1, Бор 19210

тел:  030 422 777; 030 458 040 факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs;  web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325    ЈМБ: 17870157  тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 2994 od 20.04.2023. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JNZN 14-I/23

Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za:

Potrošni materijal – doboši i merač krvnog pritiska za potrebe Opšte bolnice Bor:

| red.br | Opis | jedinica mere | količina | Cena po jedinici mere | Ukupno bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-3106-00 Dobos 240 x 120-bocno perforiran bez unutrašnjih pregrada | kom | 3 |  |  |
| 2 | 05-3107-00 Dobos 240 x 160-bocno perforiran bez unutrašnjih pregrada | kom | 4 |  |  |
| 3 | 05-3108-00 Dobos 240 x 240-bocno perforiran bez unutrašnjih pregrada | kom | 4 |  |  |
| 4 | 05-3109-00 Dobos 290 x 160-bocno perforiran bez unutrašnjih pregrada | kom | 7 |  |  |
| 5 | 05-3114-00 Dobos 390 x 190-bocno perforiran bez unutrašnjih pregrada | kom | 5 |  |  |
| 6 | Merač krvnog pritiska sa manometrom. Za upotrebu na kliničkim odeljenjima i/ili odeljenjima intezivne nege BHS proverena doživotna tehnologija merenja. Mikro filter da zaštiti ispusni ventil i merni sistem. Specijalno ojačana Bakar-Berilijum membrana otporna na starenje. Može da izdrži pritisak i do 600 mm Hg. Aluminijumska skala od 0 do 300 mm Hg. Nema fiksiranja skale na nulu. Maksimalna tolerancija greške +/- 2 mm Hg. Nezaštićen ispusni ventil sa finim podešavanjem. Dimenzije skale Ø 147 mm (okrugli model) ili 145 mm (pravugaoni model). Spiralno crevo se može produžiti do 3m. Dostupno kao stoni, zidni (šinski) ili podni model. Manžetne sa ili bez lateksa, dostupne i bez lateksa (mogu se prati, dezinfikovati). Čvrsto ABS kućište bilo okruglo ili četvrtasto Pumpice bez lateksa Korpica za smeštaj manžetni, pumpice i creva. | kom | 2 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |

Cene dati po jedinici mere bez PDV-a

Iznos PDV-a __________________ dinara i Ukupno sa PDV-om ____________________ dinara

Rok plaćanja _____________________ dana (ne može biti kraće od 10 dana – plaćanje se vrši putem Ugovora o asignaciji)

Rok važenja ponude __________________ dana

Rok isporuke ________________ dana (ne može bit duži od 2 dana)

Dostaviti fotokopije:

-	Rešenje ALIMS-a,

-	Fotokopiju kataloga za tražene tehničke karakterisike dobra

-	ISO 9001 i ISO 14001 za ponuđača

-	Ovlašćenje za učešće u konkretnoj nabavci na ime ustanove, izdato od strane proizvođača ili nosioca dozvole.

Ponudu dostavit  26.04.2023. godine do 10 časova na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs

Opšta bolnica Bor

Kabinet javnih nabavki

Vesna Stanojević