Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише  Мишовића 1, Бор 19210

тел:  030 422 777; 030 458 040 факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs;  web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325    ЈМБ: 17870157  тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 3410 od 08.05.2023. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JNZN 17-I/23

Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za:

Potrošni materijal – kateteri i ostalo za potrebe Opšte bolnice Bor:

| Red broj | Opis dobra | Jed. mere | količne za 2023 | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 - KATETERI |  |  |  |  |  |
| 1 | CV-17702-E Dvo- lumenski kateter 7 Fr (2.5mm) dužine 20 cm sa žicom vodiljom.032"(0.81mm) x23-5/8"(60cm) sa mekim pravim vrhom sa jedne i "J" vrhom sa druge strane,uvodnom iglom za transdukcijsku probu 18 Ga x 2-1/2" (6.35 cm) dilatatorom 8.5Fr(2.8 mm) x10.2 cm | kom | 70 |  |  |
| 2 | CV-12122-F Dvo-lumenski kateter set za akutnu hemodijalizu visokog protoka 12 Fr (4.06 mm) dužine 16 cm, žicom vodiljom veličine .035" (0.89 mm) x 23-5/8" (60 cm) sa pravim mekim vrhom sa jedne i "J" vrhom sa druge strane , uvodnom iglom 18 Ga x 2-1/2"(6.35 cm),špricem i dilatatorom 12 Fr (4.0 mm) x 14 cm. | kom | 40 |  |  |
| 3 | Kateteri,silikonski 100%,Foly(18,20),dvožilni,40cm dužine,zapremina balona 30cm | kom | 80 |  |  |
| 4 | Kateteri,operativni,Difur(22),balon 75ml 100% silikon | kom | 10 |  |  |
| 5 | Kateter za embolektomiju, veličina 2Fr, dužine 60cm, veličina 3 do 7Fr dužine 80cm, prema potrebama naručioca | kom | 2 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |
| Partija 2 – MEDICINSKA PLASTIKA I OSTALO |  |  |  |  |  |
| 1 | Esmarhova poveska sa kopčom | kom | 30 |  |  |
| 2 | Poveska gumena | kom | 100 |  |  |
| 3 | Nastavak za irigator | kom | 200 |  |  |
| 4 | Nastavak za irigator rektalni sa slavinicom | kom | 100 |  |  |
| 5 | Toplomer humani | kom | 50 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |

Cene dati po jedinici mere bez PDV-a

Iznos PDV-a __________________ dinara i Ukupno sa PDV-om ____________________ dinara

Rok plaćanja _____________________ dana (ne može biti kraće od 10 dana – plaćanje se vrši putem Ugovora o asignaciji)

Rok važenja ponude __________________ dana

Rok isporuke ________________ dana (ne može bit duži od 2 dana)

Dostaviti fotokopije:

-	Rešenje ALIMS-a,

-	Fotokopiju kataloga za tražene tehničke karakterisike dobra

-	ISO 9001 i ISO 14001 za ponuđača

-	Ovlašćenje za učešće u konkretnoj nabavci na ime ustanove, izdato od strane proizvođača ili nosioca dozvole.

Naručilac zadržava pravo da u toku stručne ocene ponuda zahteva dostavu uzoraka za sve stavke. Naručilac će Zahtev za dostavu uzoraka uputiti faksom ili E-meilom. Rok za dostavu uzoraka je tri dana od prijema pismenog zahteva.

Ponudu dostavit  19.05.2023. godine do 10 časova na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs

Opšta bolnica Bor

Kabinet javnih nabavki

Vesna Stanojević