Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише  Мишовића 1, Бор 19210

тел:  030 422 777; 030 458 040 факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs;  web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325    ЈМБ: 17870157  тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 6382 od 25.07.2023. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite ponudu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JNZN 23-I/23

Molimo Vas da nam dostavite ponude za navavku potrošnog materijala – dva omekšivača vode za parne sterilizatore Opšte bolnice Bor.

Tehnička specifikacija omekšivača, potrebni materijal za povezivanje i montažu omekšivača:

1.  Omekšivač 2 kom

-	Kolono compozit, tip 1035, zapremine 37 lit,

-	Jonoizmenjivač Pure PC002, 30 lit,

-	Solanka,

-	Priključak 1 col, otšad ½ cola,

-	Količina soli za rgeneraciju 6 kg,

-	Kvalitet omekšane vode ispod 1-3 dh

-	Protok od 1 – 1,5 m3/h

-	Potreban pritisak za normalan rad 3 – 6 bara

-	Dimenzije uređaja 300mm x 480mm x 170mm

-	Automatska ventilska glava

2.  Filteri od 5 mikrona – 120 kom

U ponuđenu cenu uračunati povezivanje, montažu i pustanje u rad istih.

Radni sat servisera _________________ dinara bez PDV-a

Iznos ostalog zavisnog troška _________________ dinara bez PDV-a

Cena ostalog zavisnog troška ne može biti veća od 15.000,00 dinara bez PDV-a (ostali zavisni trošak obuhvata: transport opreme, uređaja od naručioca do servisa i nazad i ljudstva), defektažu, servisne aktivnosti (radove), putarine, dnevnice i sl., )

Cene dati po jedinici mere bez PDV-a

Ukupan iznos bez PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om

Rok plaćanja _____________________ dana (ne može biti kraće od 10 dana – plaćanje se vrši putem Ugovora o asignaciji)

Rok važenja ponude __________________ dana

Rok izvršenja radova ________________ dana

Garanicija za uređaje, povezivanje i montažu _____________________ meseci

Dostaviti:

Izvod iz APR-a

Sve dodatne inforamcije mogu se dobiti putem telefona broj: 066/862-0006, kontakt osoba Voja Dervišević, u peridou od 9-12 časova radnim danima

Ponudu dostavit  31.07.2023. godine do 10 časova na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs

Opšta bolnica Bor

Kabinet javnih nabavki

Vesna Stanojević